Terminplanung 2026	(Beispiel)
	Jährlich / im 3 Monatsintervall wiederkehrende Aufgaben:

	Januar
	Februar
	März
	April
	Mai
	Juni
	Juli
	August
	September
	Oktober
	November
	Dezember

	
Verbandbuch überprüfen wenn erforderlich


	Erste-Hilfe-
Material
überprüfen

	
	
	Erste-Hilfe-
Material
überprüfen
	
	
	Erste-Hilfe-
Material
überprüfen
	
	
	Erste-Hilfe-
Material
überprüfen
	
	

	Elektrogeräte
überprüfen
	
	
	Elektrogeräte
 überprüfen
	
	
	Elektrogeräte
 überprüfen
	
	
	Elektrogeräte
 überprüfen
	
	

	
	Trinkwasser-
Untersuchung

	
	
	Unterweisung
Arbeitsschutz
	
	
	Unterweisung
Biostoffver-
ordnung,
Infektions-,
Mutterschutz-
gesetz, etc.
	
	
	
	

	
Weitere Aufgaben:

	
	letzte Prüfung
	durch
	nächste Prüfung

	DGUV Vorschrift 3 (ortsveränderliche Elektrogeräte) 
(alle 2 Jahre)                         
	01.03.2026
	Name der Elektrofachkraft / Firma/ Telefon




	01.03.2028

	Prüfung Feuerlöscher
(alle 2 Jahre)              
	01.03.2026
	Name der Firma / Telefon




	01.03.2028

	Begehungsprotokoll FASI  
(alle 3 Jahre)              
	01.03.2026
	Name der Fachkraft für Arbeitssicherheit / Telefon




	01.03.2029

	Blitzschutz  
(alle 3 Jahre)              
	01.03.2026
	Name der Firma / Telefon




	01.03.2029

	Begehungsprotokoll Arbeitsmedizin
(alle 4 Jahre)              
	01.03.2026
	Name des Arztes / der Ärztin / Telefon




	01.03.2030

	DGUV Vorschrift 3 (ortsfeste Elektroanlagen)
(alle 4 Jahre)              
	01.03.2026
	Name der Elektrofachkraft / Firma / Telefon




	01.03.2030


 
